Bestimmung der Gesamthärte mit Seifenlösung (frei nach Boutron/Boudet)

Geräte: Seifenlösung nach Boutron / Boudet), Wasserproben Meßpipette (2ml), kleines Reagenzglas (Rg), Becherglas (Bg), Meßzylinder (1O ml), Pipettierhilfe Durchführung: - Rg mit zu untersuchendem Wasser spülen und zur Bestimmung mit 5 ml Wasser füllen ! - Meßpipette mit Seifenlösung füllen und Stand "mit Finger festhalten" ! (Das tropfenweise Entleeren üben!) - Gib nun tropfenweise die Seifenlösung zur Wasserprobe, bis sich ein bleibender (1 cm hoher) Schaum bildet! Hinweis: Nach jedem Seifentropfen wird kräftig geschüttelt! - Nun ist der exakte Seifenverbrauch abzulesen! Beobachtung: (Notiere Besonderheiten!) ........ Auswertung : 1° d = ml Seifenlösung

Auswertung:

|  | Leitungswasser | destilliertes Wasser | Bachwasser | Regenwasser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grad deutsche Härte (° d) |  |  |  |  |
| Härtebereich |  |  |  |  |

| Härtebereich | weich | mittelhart | hart | sehr hart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grad deutsche Härte | O - 7 | < 14 | < 21 | > 21 |

5,6 Grad deutsche Härte = 1 mmol /l Ca (II), Mg (II) -Ionen

Die einzusetzende ml - Zahl ist vorher durch Eichung mit einem Wasserhärte-Testset  zu bestimmen.